重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：重庆交通大学双福校区口腔综合治疗台等医用设备

项目编号： CQUC2011024

二〇一一年五月六日

我校因教育发展需要，现就“重庆交通大学双福校区口腔综合治疗台等医用设备”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

一、项目情况

  - 项目名称：重庆交通大学双福校区口腔综合治疗台等医用设备

  - 项目编号： CQUC2011024

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

二、招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：程老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：叁佰元整

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间： 2011年5月11日至2011年5月18日。

三、标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年5月19日上午9：00 ；

- 开标时间：2011年5月19日上午9：00  ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金10000元现金，开标时，未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼111室)；

四、投标人资质

- 投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

- 投标人组织机构代码证复印件；

- 投标人医疗器械经营许可证复印件；

- 法定代表人授权书原件；

- 授权代表身份证复印件；

- 投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

- 投标人年度财务审计报表、纳税证明。

五、报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

六、商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

七、报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 投标文件一式两份（正本一份，副本一份），含经济标，技术标、商务标。报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

八、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

- 所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

- 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

九、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低价评标办法评标，即在最大满足招标文件要求的各项指标的前提下，投标价低者中标。

十、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十一、合同签订

      - 中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

      - 招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

      - 中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

      - 合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前  1 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十二、项目清单与参数要求

项目名称、数量、技术规格和配置要求：

| 序号 | 技术规格 | 数量 | 主要技术指标和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗台 | 壹台 | 一、工作条件：环境温度：+5C~+40C； 相对温度： 80% 电源电压：220AC+22V；50HZ+1HZ 二、、参数规格： ★1、技术规格：全面实施GB9706医用电气强制性安全标准。 2、功能：满足口腔医疗需要。 3、治疗台与牙椅为一体式，安全性能符合国家标准。 ★4、电动牙科椅有三种电脑程序位置选择，可满足不同诊疗位置之需求。可任意设置，有紧急停止系统。 5、设复位键：治疗结束后，牙椅自动恢复至原始位置。椅位升降，椅背前后倾可单独操作。 6、无缝软垫椅（一次成型），符合卫生，防止交叉感染之要求。 活动式头枕 7、牙椅脚控制器便于操作。 8、治疗机外置地箱可任意放置不受空间限制。 9、超静音直流电机（24V)电动牙科椅，电脑程序控制。 10、医师座椅可升降旋转，靠背扶手可旋转 11、治疗台助手架可伸缩，便于使用和维修。 12、器械盘能在各个工作面上稳定，并在一定范围内升降自如，可任意位置停留。 13、观片灯为可旋转角度（方便不同位置观片）。照度大于2000LX。 三、基本配置及附件： 1、主机：壹套 装针式高速手机 贰支 （转速大于350000 转/分（四孔），日本NSK公司原装PANA-A。） 四孔气马达低速手机（含直/弯机头） 壹套 四孔30000转/分可调，日本NSK公司原装EX-203（四孔） 水气雾三用枪 壹支 可自由转换净水、自来水系统 壹套 电脑控制可调式漱口水装置 壹套 电脑控制自动冲盂装置 壹套 自动水压吸唾器 壹套 自动强力吸引器 壹套 陶瓷痰盂 壹套 可调节倾斜角度观片灯 壹套 器械盘 壹套 治疗机地箱 壹套 全电脑控制电动牙科椅 壹套 医师座椅038A型 壹套 2、技术文件（资料） 需提供下述文件：产品合格证，使用说明书（含使用指南，维修指南，设备内部结构图，电气/水路原理图。设备安装平面图，配件清单，装箱单）三包卡。 |
| 2 | 妇科检查床 | 壹台 | 1、床面长度及宽度：1800×600mm 2、床面高度调节范围：(min)650×(max)895mm 3、床面分段尺寸：背板 600×800mm 4、坐板 600×400 5、腿板 540×500 6、背板折转最大角度: 上折 >75 ° 下折 >6° 7、床面前后倾最大角度: 前倾 >10° 后倾 >25° 8、不锈钢架。 |
| 3 | 颈、腰椎牵引治疗仪 | 壹台 | 1、电源：220V/50HZ 2、功率：300W 3、牵引速度：10mm/s 4、腰椎牵引力：0-999N 5、颈椎牵引力：0-200N 6、颈、腰椎加热：37～60℃（选配） 7、总时间：0-60min 8、持续时间：0-9min 9、间歇时间：0-5min 10、阶梯时间：5s 11、一机具有颈、腰椎牵引，治疗时间可独立自由设定。 |
| 4 | 电脑中频治疗仪 | 贰台 | 1、中频载波频率：2KHz～8KHz 2、低频调制频率： :0～150Hz 3、调制波形： 正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波 4、调制幅度： 100%、90%、60%、33% 5、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制 6、输出电流调节方式：按键递增递减 7、最大输出电流： 0～100mA 8、输出电流稳定度： ≤5% 9、工作电压： 交流220V±22V、50Hz±1Hz 10、透热输出功率： ≤5VA×2 11、透热电极表面温度： 37℃～48℃±3℃ 12、熔 断 器： 7A、Φ5×20（两个） 13、输入功率： ≤45VA 14、输出通道： 四通道 15、使用环境： 环境温度5℃～40℃,相对湿度≤80% 16、安全分类：I类BF型 17、运输和贮存环境条件： 环境湿度-40℃～55℃,相对温度≤93% 18、数码显示，电极板不加热 |
| 5 | 电热卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 壹台 | 1、设计压力0.165Mpa 2、工作压力0.16Mpa 3、设计温度 130℃ 4、工作温度 121～125℃ 5、电热管功率 12KW 6、行程周期 70～90分钟 7、周期用电量 10～15度 8、灭菌室尺寸 φ600×1000㎜ 9、外形尺寸 1400×770×1850 10、内胆 不锈钢 11、电源电压、电源频率 380V 50Hz 12、隔板 1件（不锈钢） 13、设备重量 480㎏ 14、容积 0.3M3 |

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

- 带*号为必须满足项，其余各项指标基本指标，投标人不得低于指标要求。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年五月六日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二六二〇二六年七月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 生产厂商 |  | 数量 |  | 报价合价 |  |  | 交货期(天) |  | 质保期（年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 规格（主要技术参数） |  |  |  | 数量 | 报价单价 |  | 报价合价 |  | 交货期 (天) | 质保期 (年) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 招标要求 |  | 报价响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要提供的其他资料。