重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：物理实验室设备

项目编号：CQUC—2011—023

二〇一一年十一月十八日

我校因教育发展需要，现就“ 物理实验室设备 ”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称： 重庆交通大学物理实验室设备

  - 项目编号：     CQUC—2011—023

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：陈老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：叁佰元整（￥300.00元）

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间：    2011年11月21日—24日    。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年11月25日下午2：30 前 ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金5000.00元（现金），开标后未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 开标时间：           2011年11月25日下午3:00     ；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学明德楼111室)；

- 报价文件资料组成

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、具有智能建筑三级或计算机系统集成三级，最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

五、商务条款及要求

- 交货时间及地点：2011年12月底到货并安装调试。重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供设备必须是原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的设备供货，且设备的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 完工时间：2012年1月10日完成交付使用。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

      - 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位。

本项目采用最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后在校园网上公布中标单位及金额。同时采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，招标方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，招标人有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前   1  天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、理学院物理实验室设备配置和招标要求

重庆交通大学国资处

二零一一年十一月十八日

| 重庆交通大学物理实验室采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 目录明细名称 | 技术规格和要求 | 数量 | 单位 | 价格 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| 1 | 双踪示波器 | *带宽：DC～20MHz(-3db) *Y轴偏转系数：1mV/div-5V/div 上升时间： 约17.5ns *Y衰减及扫描开关，采用数字编码开关 *具有交替触发功能,可同时观察两路不相干信号 *触发锁定:触发同步电路呈全自动同步状态,无需人工调节 *自动聚焦:测量进程中聚焦电平自动校正 | 20 | 台 |  |  |  |
| 2 | 分光仪 | *光学系统采用齿轮内调焦方式，传动平稳。 目镜调整，采用多头螺纹连接，转动舒适。 *平行光管、望远镜系统物镜焦距：143.33mm，视场角：8°， *通光口径：φ33mm， *放大倍率：5.25X； 狭缝宽度调节范围：0-4mm | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 夫兰克－赫兹实验仪 | *1．微电流测量范围10^(-9)-10^(-6)A； *2．手动和自动两种测试方式； *3．具有数据回查功能； *4.具有电源短路、过流保护功能； *5.具有动态显示实验曲线功能。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 信号源 | *1、 输出频率范围：1µHz-2MHz； *2、 幅度：0-20VP-P, *3、 输出信号类型：正弦波、方波、三角波、脉冲波、升斜波、降斜波、随机噪声、SIN(x)/x、升指数、降指数等。 *4、 输出信号幅度：0-20Vp-p 5、 具有线性和对数扫频、FSK、ASK、PSK、BURST猝发、AM、FM. PM；扫频时间设定范围：10ms-40s；调幅深度：0%-100%；调频频率偏移设定范围：1-2MHz；调相最大相位偏移：3600 | 36 | 台 |  |  |  |
| 5 | 光电效应实验仪 | *1．电流测量范围:10-8～10-13 A，分6档 *2. 零漂:开机20分钟后,30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档） *3．电压调节范围：-2～0V档，示值精度≤1%,最小调节电压 2mV；-1～+50V档,示值精度≤5%,最小调节电压 0.5V *4．光谱响应范围：340—700nm *5. 暗电流：I≤2×10-13 A（-2V≤UAK≤0V） *6．测量误差：≤3% *7．具有示波器接口，输出各种伏安特性的显示信号 | 22 | 套 |  |  |  |