重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：双福校区计算机中心网络设备及综合布线工程

项目编号： CQUC2011002

二〇一一年三月二十日

我校因教育发展需要，现就“双福校区计算机中心网络设备及综合布线工程”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称：双福校区计算机中心网络设备及综合布线工程

  - 项目编号： CQUC2011002

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：李老师　　联系电话：023-62652664；

- 招标文件发售价格：300元

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼109室)；

- 询价文件发售时间： 2011年3月25日至3月31日 。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：  2011年4月7日上午9：00；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼109室)；

- 开标时间：2011年4月7日上午9：30。

- 报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

- 商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 交货时间：以合同约定时间为准。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 国产设备：验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

- 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后采购方向现场宣布中标单位并；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、采购代理机构等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前 三 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、货物需求一览表

双福校区计算机中心网络设备及综合布线

| 序号 | 设备名称 | 基本配置及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | H3C S1526-CN 24口交换机 24个10/100M全双工线速交换端口，2个SFP插槽（端口限速、端口聚合、端口镜像、256个VLAN（1-4094可配置）、 4级端口优先级、Web管理、19英寸标准机架） | 台 | 20 |
| 2 | 交换机 | H3C LS-5500-24P-SI 三层交换机 24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个复用的SFP 千兆端口（Combo），交换容量192Gbps，包转发率36Mpps， 支持端口聚合堆叠，VLAN,DHCP,ACL等功能 | 台 | 4 |
| 3 | 服务器 | 品牌：曙光、IBM、浪潮 机型：4U机架式； CPU：2×AMD Opteron 6128八核CPU（2.0GHz，可扩展到4颗AMD 八核CPU） 内存：16GB DDR3 1333 R-ECC； 硬盘：3×300GB SAS热拔插硬盘，最大支持8块热拔插硬盘； RAID：256M缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0，1，5，6，10； 外设：DVD-RW； 网卡：2×1000M自适应网卡； 显示器：20英寸LCD； 电源：1000W 1+1冗余热拔插电源； ★IPMI：集成IPMI 2.0远程管理芯片，提供1个RJ-45远程管理接口/★操作系统：1套LINUX企业版操作系统（SUSE，含安装介质及正版授权）；/★管理软件：1套原厂服务器备份还原软件，支持通过网络进行数据备份（含安装介质及正版授权）；1套原厂服务器综合监控管理软件，提供了对服务器CPU使用、内存使用、磁盘使用、网络使用等多方面的综合监控功能，用户以仪表化方式直观地监控当前服务器系统运行情况（含安装介质及正版授权）；/★技术服务：五年原厂有限质保，五年原厂免费上门服务（提供原厂售后服务承诺函，原件） | 台 | 3 |
| 4 | 电源网络布线 | 学生机房400个点和主机房10个点综合布线 （包括交换机柜,美国百盛或 AMP超五类网线、公牛牌接线板（6个插位，线长3或5米）、PVC槽板、鸽牌电线、水晶头、插座等全部主辅材，请参照我方提供的机房布局图） |  |  |
| 5 | 服务器机柜 | 上海祥明42U服务器机柜，带PDU | 个 | 1 |
| 6 | 维修用 仪器设备 | AMP原装网络工具专用套装（多功能网线钳，打线刀，寻线仪） | 套 | 1 |

1机房布局图(177个点)

2机房布局图(112个点)

3机房布局图(106个点)

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年三月二十日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇一一年三月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂商 | 数量 | 报价合价 | 交货期(天) | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |
| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 规格（主要技术参数） | 数量 | 报价单价 | 报价合价 | 交货期 (天) | 质保期 (年) |
|  |  |  |  |  | 招标要求 | 报价响应 |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要的提供的其他资料。

# Text boxes

正本/副本

1m

1.2m

0.5m

A区

B区

幕          布

1.3m

1.3m

2m

管理机

稳压电源

配电箱

门

门

幕           布

C区

交换机柜

幕          布

讲   台

37.8m

37.8m

37.8m

9.3m

1.3m

1m

管理机

2m

幕        布

幕       布

门

配 稳

电 压

箱 电

源

0.7m

讲  台

门

1.2m

交换机柜

B区

24.9m

24.9m

24.9m

24.9m