重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：外国语学院多媒体教室设备

项目编号：CQUC—2011—014

二〇一一年五月十日

我校因教育发展需要，现就“ 外国语学院多媒体教室设备 ”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称： 重庆交通大学外国语学院多媒体教室设备

  - 项目编号：     CQUC—2011—014

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：陈老师　　联系电话：023-62652462；

- 招标文件发售价格：贰佰元整（￥200.00元）

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)；

- 询价文件发售时间：     2011年5月16日—19日         。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：2011年5月24日上午9:00 前 ；

- 保证金：送达标书时交投标保证金10000.00元（现金），开标后未中标单位当场退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。

- 开标时间：             2011年5月24日上午9:00     ；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学明德楼109室)；

- 报价文件资料组成

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、具有智能建筑三级或计算机系统集成三级，最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

五、商务条款及要求

- 交货时间及地点：2011年6月底备齐设备，安装时间以合同约定。重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

- 质量保证：所供设备必须是原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的设备供货，且设备的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 完工时间：以甲方通知进场安装15个工作日完成交付使用。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

      - 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位。

本项目采用最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后在校园网上公布中标单位及金额。同时采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，招标方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，招标人有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前   1  天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、外语学院数字语言教室设备配置和招标要求

多媒体互动教室设备配置及要求

| 名 称 | 最低技术指标 | 数 量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影机 | 1、3LCD技术， 2500流明及以上物理分辨率1024mm×768mm及以上，对比度2000：1及以上； 2．短焦技术，投射80寸画面投影机机身距屏幕距离在30厘米以内； 3．断电保护、快速启动、直接开关机、梯形矫正功能、手动变/聚焦。 | 5台 | 日立、EOPSEN、 三洋 |
| 电子 白板 | 1、使用面积：96寸对角线；定位原理：红外感应；坐标分辨率4096X4096及以上；光标速度120点/秒及以上； 2、USB供电、无需外接电源，断电保护设计； 3、书写方式：手指或笔等硬物，单点书写，多点漫游； 4、专业面板材料（铝蜂窝板），高增益、高对比度、防炫目防反光，光滑表面利于书写； 5、所有功能都在同一软件平台实现，不用借助三方软件；产品通过ISO9001、ISO14001认证,认证范围包含电子白板设计、生产；品牌型号必须在厂家官方网站上注册登记； 6、非OEM产品，生产厂家具备自主研发生产能力；电子白板软件获得计算机软件著作权证书，提供国家级权威部门出具的产品检测报告。 | 5台 | HiteVision、QOMO、SMART |
| 展示台 | 1、专业数码镜头，85万像素； 2、光学变焦12倍以上，图片刷新率大于25帧/秒，VGA视频输出解像度650线； 3、非OEM产品，生产厂家具备自主研发生产能力，产品通过3C、ISO9001、ISO14001认证，认证范围包含展台的设计、生产；提供国家级权威部门出具的产品检测报告。 | 5张 | 鸿合 HV-8300 |
| 中控 | 1、具备以太网通讯功能，配备I-CONTROL总控软件，可实现对多个控制场所的统一集中化管理； 2、精确的投影机灯泡计时； 3、VGA断线远程报警及本地声光报警接口； 4、简化用户的系统操作和使用，可根据需求设置为全自动模式，即“开门即用、关门即走”，无需手动开启或关闭多媒体系统； 5、所有按键及外部I/O执行的功能均可通过设置软件根据实际需求进行现场自定义，投影机等设备更新换代时，现场设置即可，不需要将设备发回厂家修改程序。 | 5套 | WISE IC865 |
| 扩音 系统 | 音箱： 1、采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如； 2、声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 3、喇叭采用独立高音和独立低音，且带内置分频器 ； 4、额定功率:60W，阻抗:8Ω，灵敏度:89dB， 频响:80Hz～18KHz， 喇叭尺寸:单6.5寸。 | 5套 | HUSHAN YP30W |
|  | 功放： 1、产品与音箱独立配套使用； 2、两路音源输入，两路话筒输入； 3、一组前置录音输出及A、B组功率输出，可驱动4只8Ω音箱； 4、本机设置反馈、混响功能； 5、话筒、线路的音量、音调实现独立调节，带话筒中控接口； 6、话筒插口自带幻像直流电源； 7、语音扩声场合，话筒插口带3.5V直流电； 8、有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB)； 9、额定功率：2×60W/8Ω(RMS)； 10、线路灵敏度：200mv ； 11、话筒灵敏度： 15mv； 12、失真度： ≦0.5%； 13、信噪比： （话筒关闭，混响关闭，音调平直）≥76dB （话筒全开，混响全开，音调平直）≥76dB | 5台 | HUSHAN SY100 |
| 其他 | 辅助材料、施工 | 5套 |  |